## Лист1
160014, г. Вологда, ул. Доронинская, д. 50; Тел/факс: (8172) 330-444, 330-666; Тел. газ: (787) 50-496; E-mail: Info@modul-f.ru; www.modul-f.ru
Опросный лист для заказа (проектирования) КТП
№ Опросного листа
Объект
№ п/п | Наименование | Характеристика |  | Значение
1 | Габаритные размеры, м | ДхШхВ
2 | Исполнение по степени огнестойкости согласно СНиП 21-01-97 | I
II
III
IV
3 | Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности
4 | Параметры КТП | Номинальная мощность, кВа (кВт)
|  | Номинальное напряжение по стороне ВН | 6 кВ
10 кВ
Тип трансформатора
5 | Способ подвода питающей лини | Кабельный ввод
Воздушный ввод
6 | РУНН | Тип выключателей | Рубильники РПС
Автоматические выключатели
Количество и номиналы
7 | Коммутационный аппарат УВН | РВЗ
ВНАп
ВНРп
Другое
8 | Комплект РВО, ОПН (для КТП с воздушным вводом) | Да
Нет
9 | Разъединитель РЛНДМ-10/400УХЛ1 | Да
Нет
10 | Учет электроэнергии | Активная
Реактивная
Полный учет
Нет
11 | Приборы контроля напряжения и тока | Да
Нет
12 | Цвет | Корпоративный цвет ОАО «Газпром»
Другой (RAL)
13 | Толщина утепления | 100 мм
150 мм
Другая
14 | Тип крыши | Плоская
Односкатная
Двухскатная
Другое
15 | Наружная обшива | Металлический лист с покраской (цельносварной)
Сэндвич-панель
Оцинкованный полимерноокрашенный лист
Другое
16 | Внутренняя отделка (не применимо с наружной обшивой сэндвич-панелями) | Панели «Унипрок-НГ»
Профлист оцинкованный
Оцинкованный полимерноокрашенный лист
Другое
17 | Подшивка днища | Металлический лист
Оцинкованный профлист
Другое
18 | Покрытие пола | Рифлёный металлический лист с покраской
Автодорожка (резиновый ковер)
Другое
19 | Наружная дверь | Исполнение | Антивандальная
Обычная
|  | Размер, мм. | 800х2000
1000х2000
Другой
|  | Наличие доводчика | Да
Нет
20 | Наличие козырька(ов) | Да
Нет
21 | Наличие лестничного марша | Да
Нет
22 | Кабельные проходы с привязкой на эскизе | Исполнение | Трубные проходы (гильзы)
Гермовводы (с сальниками)
Roxtec, BST
Другое
Диаметр, количество
23 | Освещение | Исполнение | Светильники для ламп накаливания
Люминесцентное
Светодиодное
Количество светильников
|  | Дополнительное освещение | Аварийное
Внешнее
Ремонтное
24 | Отопление | Электрическое | Количество нагревательных элементов
Автоматическое поддержание заданной температуры
25 | Дополнительные автоматические выключатели для оборудования Заказчика |  |  | __А, ___шт. __А, ___шт. __А, ___шт. __А, ___шт.
26 | Наличие стола (верстака) | Да
Нет
27 | Вентиляция | Естественная
Принудительная
28 | Пожарная сигнализация | Да | Тепловая
Дымовая
Нет
29 | Охранная сигнализация | Да
Нет
30 | Средства пожаротушения | Автоматическая система газового пожаротушения
Самосрабатывающие огнетушители
|  | Огнетушитель | Углекислотный
Порошковый
31 | Дополнительные требования
32 | ЗАКАЗЧИК
Проектная организация:
Контактное лицо:
Контактные телефоны: